# Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với Công trình năng lượng có ảnh lớn hưởng đến an toàn cộng đồng (Công trình đường dây và TBA có cấp điện áp từ 22kV ÷ 110kV) được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn khác:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Sau khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư gửi báo cáo về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả những thông tin sau: tên và địa chỉ liên lạc, số điện thoại của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình;

+ Bước 2: trước 10 ngày làm việc so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành hạng mục công trình hoặc hoàn thành công trình cùng danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý năng lượng;

+ Bước 4: Quản lý năng lượng nghiên cứu hồ sơ, tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và trình lãnh đạo Sở;

+ Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương.

- Hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình (theo mẫu tại Phụ lục 3)

b) Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (danh mục, quy cách hồ sơ hoàn thành công trình được quy định tại Phụ lục 5)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 5 làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức - cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

Cơ quan có thẩm quyền được phân cấp thực hiện: Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Công thương tỉnh Hà Nam.

- Kết quả thực hiện TTHC: Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Phí, lệ phí: Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán và trình trong tổng mức đầu tư xây dựng.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ nghị định số 46/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình Xây dựng; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý đầu tư xây dựng; Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 về việc ban hành “Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”